清洁生产审核的企业相关信息

企业名称：江苏昌九农科化工有限公司

法人代表：钟先平

企业地址：江苏省洋口港经济开发区临港工业园区

一、废水排放情况

公司废水经污水处理系统处理后接管排入苏环洋口港（南通）水务有限公司， 公司安装有废水在线监测设施，并与如东生态环境局联网。

| 序号 | 主要排放口 说明（在排污 许可证中的 编号或位置） | 废水处理方式 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 一级絮凝、沉淀；二级生化处理A2/O | COD |
|  |  |  | NH3-N |
|  |  |  | TP |
|  |  |  | TN |

二、大气有毒有害物质年度排放情况

我公司共有4个排气筒，排放的废气污染物种类主要有: 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、丙烯酰胺、丙烯腈、挥发性有机物等。4个排气筒废气均通过废气处理设施处理后达标排放。具体处理方式如 下。

| 序 号 | 主要排放口 说明（在排污 许可证中的 编号或位置） | 废气处理方式 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 （G3排气筒） | 碱液吸收+水吸收+气液分离+活性炭吸附后 15米高空排放 | 硫化氢 |
|  |  |  | 氨 |
|  |  |  | 臭气浓度 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 2 | DA002 （G1排气筒） | 气液分离+水吸收后27米高空排放 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  | 颗粒物 |
|  |  |  | 丙烯酰胺 |
| 3 | DA003 （G2排气筒） | 旋风+水吸收后 27米高空排放 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  | 颗粒物 |
|  |  |  | 丙烯酰胺 |
| 4 | DA004 （G4排气筒） | 氮封+水吸收+活性炭吸附后 15米高空排放 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  | 丙烯腈 |

三、危险废物处置情况

我公司有1个独立的危险废物仓库，危险废物收集、 贮存、运输、处置等，均符合国家相关技术规范。2024年我公司共产生危险废物8721.9Kg，上年库余9.4Kg，共委托南通东江环保技术有限公司转移处置各类危险废 87313.3Kg，本年度库存0 Kg。有毒有害物质均妥善处置，未造成土壤、大气、水污染，各类危险废物产生量和转移量具体见下表：

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 产生源/车间 | 2024年委外处置量（吨） | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 2023年库余（吨） | 2024年库余（吨） | 2024产生总量（吨） | 2024计划处置量（吨） | 2025计划处置量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废试剂瓶 | HW49,900-047-49 | 分析 | 分析室 | 0.0017 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 0.0017 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 废包装物 | HW49,900-041-49 | 包装 | 包装 | 0.061 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 | 0.0094 | 0 | 0.0516 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | 废减速机油 | HW08,900-214-08 | 减速机 | 单体车间 | 0.4056 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 0.4056 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 废活性炭 | HW49,900-039-4923 | 废气处理 | 单体、污水 | 3.5724 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 3.5724 | 3.9 | 3.9 |
| 5 | 废冰机油 | HW08,900-219-08 | 冰机 | 单体车间 | 1.29 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 1.29 | 1.4 | 2.5 |
| 6 | 废离子交换树脂 | HW13,900-015-13 | 精制 | 晶体车间 |  | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 |  | 0.2 | 0.1 |
| 7 | 废物料 | HW11,900-013-11 | 晶体 | 晶体车间 | 3 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 分析室废液 | HW49,900-047-49 | 分析 | 分析室 | 0.4006 | 东江环保 | JS0623OOI574-3 |  | 0 | 0.4006 | 0.6 | 0.6 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.7313 |  |  |  |  | 8.7219 | 9.8 | 9.8 |

四、一般固废（污泥）处置情况

我公司有1个一般固废（污泥）堆放房，尾气密闭收集、地面硬化、防渗透处置，符合国家相关技术规范。2024年我公司共产生污泥442.4吨，上年库余9吨，共委托南通绿能固废处置有限公司转移处置450.82吨，本年度库存 0.58吨。均妥善处置，未造成土壤污染，其产生量和转移量具体见下表：

| 时间 | 产生（t） | 转移（t） | 库存（t） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度 |  |  | 9 |  |
| 1月份 | 55 | 46.92 |  |  |
| 2月份 | 42 | 0 |  |  |
| 3月份 | 50 | 49.38 |  |  |
| 4月份 | 34.58 | 94.06 |  |  |
| 5月份 | 69 | 0 |  |  |
| 6月份 | 53.2 | 80.12 |  |  |
| 7月份 | 38.9 | 31.66 |  |  |
| 8月份 | 30.4 | 35.3 |  |  |
| 9月份 | 33.6 | 47.14 |  |  |
| 10月份 | 19.1 | 0 |  |  |
| 11月份 | 16.62 | 49.9 |  |  |
| 12月份 | 0 | 16.34 | 0.58 | 生产工艺改进，废水量明显减少 |
| 合计 | 442.4 | 450.82 |  |  |